## SCHEDA A
ALLEGATO D4 - Scheda offerta senza prezzi - pag. 1/2
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
LOTTO N. 14 - CARRELLO SERVOSCALA A SEDILE – TRATTO CURVILINEO SCHEDA A
DITTA OFFERENTE: ____________________________
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA | [8 empty] | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
LOTTO | CIG | DESCRIZIONE LOTTO (vedere schede descrittive all'interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale) | DESCRIZIONE PRODOTTO | CODICE ISO | FABBISOGNI PER 36 MESI |  |  |  | NOME COMMERCIALE DISPOSITIVO OFFERTO | DITTA OFFERENTE | DITTA PRODUTTRICE | CODICE PRODUTTORE DISPOSITIVO OFFERTO | CODICE RIVENDITORE DISPOSITIVO OFFERTO | NUMERO CERTIFICATO CE | CND | RDM | UDI-DI (ove applicabile)
[5 empty] | UNITA' DI ACQUISTO | ASST MANTOVA | ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO | TOTALE
14 | B6B7EF5E3E | Carrello servoscala a sedile tratto curvilineo | Carrello servoscala a sedile - tratto curvilineo | 18.30.10.009-02 | PEZZO | 75 | 75 | 150
|  |  | curva da 90 a 180 | 18.30.10.009-02 | PEZZO | 90 | 90 | 180
|  |  | curva fino a 90 | 18.30.10.009-02 | PEZZO | 150 | 150 | 300
|  |  | Manutenzione (previsto 1 intervento ogni 6 mesi - 2/anno) | 18.30.10.009-02 | UNITA' | 150 | 825 | 975
|  |  | tratto rettilineo a metro inclusa la variazione di pendenza | 18.30.10.009-02 | PEZZO | 825 | 150 | 975

## SCHEDA B
ALLEGATO D4 - Scheda offerta senza prezzi - pag. 2/2
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
LOTTO N. 14 - CARRELLO SERVOSCALA A SEDILE – TRATTO CURVILINEO SCHEDA B
indicare codice, brand e modello del prodotto offerto e di ogni suo componente
Identificazione prodotto | Fornitura prevista dal D.M. del 12-01-2017 ad oggetto: "Definizione aggiornamento livelli assistenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30-12 1992 n. 502."
Codice ISO: 18.30.10.009
Descrizione: carrello servoscala a sedile - tratto curvilineo (con varianza di pendenza)
indicare la descrizione del prodotto offerto
Indicazioni generali | Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carroz-zina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il su-peramento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a faci-litare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini. Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patolo-gie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto del care-giver. Una visita domiciliare dovrà verificare la compatibilità dell'ausilio con gli spazi disponibili e, nel caso di ausili manovrati da assistenti, che questi ultimi siano in grado di utilizzarli con pe-rizia e sicurezza. La fornitura dell'ausilio dovrà comprendere l'assemblaggio dei componenti, il collaudo tecnico a domicilio, il rilascio del manuale d'uso in lingua italiana, e un'adeguata istruzione tale da assicurare che l'utente e gli eventuali suoi assistenti siano in grado di metterlo in funzione, utilizzarlo con perizia e sicu-rezza e curarne la manutenzione ordinaria.
indicare se il prodotto è conforme alle norme indicate
Norme di riferimento | · Legge 13/1989 e D.M. 236/1989
· D.M. 20.02.2007
· D.P.R. 214/2010
· D.P.C.M. 12.01.2017
· EN 81/40: 2009
indicare se il prodotto è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Requisiti indispensabili ed obbligatori del prodotto | Ø Costituito da un mezzo di carico attrezzato per il trasporto di persona seduta, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico nei due sensi di marcia vincolato da guide. Le parti di cui è composto un servoscala sono le seguenti: Corpo Macchina: è costituito da un elemento portante e da un seggiolino, che comprende sedile e schienale, e una parte verticale non ribaltabile del servoscala, attraverso cui il veicolo è agganciato alla guida. Guida: la parte immobile del sistema servoscala. La guida corre su tutta la percorrenza dell’impianto e a seconda della soluzione tecnica con cui il servoscala è costruito può essere dotato di una parte dentata affinchè funga da cremagliera, oppure può apparire come un semplice corrimano.
Ø Dimensioni: sedile compatibile con la struttura fisica del paziente (vedere requisito relativo alla portata)
Ø Portata: non inferiore a Kg 120 del paziente a carico
Ø Velocità: massima velocità riferita a percorso rettilineo a 0,15 m/s.
Ø Comandi: previsti sia sul servoscala (possibilità di posizionare i comandi sia sul bracciolo destro che sul bracciolo sinistro) che ai piani (inizio corsa-fine corsa posti ad un’altezza compresa tra i 70 e i 110 centimetri), comandi per salita-discesa e chiamata rimando
Ø Sicurezza dei comandi:
- devono essere del tipo "uomo presente" (a pulsante premuto) e protetti contro l’azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile o sistema equivalente e consentire la possibilità di fermare l’apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando sopra citati
- i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servo scala
Ø Sicurezze meccaniche: devono essere garantite le seguenti caratteristiche:
a) limitatore di velocità con funzione paracadute che entri in azione prima che la velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima
b) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile
c) presenza di sistema di riposizionamento in sicurezza per permettere la discesa del paziente, qualora si verifichi mancanza di corrente o malfunzionamento del sistema
Ø Sicurezza anticaduta: si devono prevedere cinture e braccioli ribaltabili di protezione. I braccioli durante il moto devono essere in posizione di contenimento della persona
Ø Sicurezza d'uso: allarme luminoso e acustico di sovraccarico (EN 81/40)
indicare periodo di garanzia del prodotto offerto
Periodo di garanzia | Ø Garanzia 24 mesi
indicare se la fornitura è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Requisiti indispensabili ed obbligatori di fornitura | Ø Verifica preliminare dell’idoneità dell’ausilio individuato nell’ambiente di utilizzo mediante sopralluogo documentato (verifica fattibilità, verifica tenuta strutturale ed eventuali prescrizioni tecniche per la predisposizione delle opere murarie ed impiantistiche a carico dell'assistito) in conformità a quanto previsto dal DPCM 12/01/2017: Il fornitore è tenuto alla verifica sotto la propria responsabilità della resistenza dei muri, solette o ringhiere ai quali l'ausilio andrà fissato, dei binari di scorrimento del carrello servoscala e dell'installazione di queste componenti nella posizione individuata;
Ø Consegna dell’ausilio, istruzione ed addestramento all'uso documentati da verbale; in particolare, le attività di addestramento saranno finalizzate a curare l’istruzione e l’assistenza agli assistiti, loro familiari o assistenti personali (“care-giver”) sulle seguenti tematiche:
o caratteristiche tecniche e tecnologiche degli ausili;
o modalità di corretto utilizzo degli stessi;
o conoscenze di tipo procedurale (ad. es. come utilizzare e gestire al meglio situazioni di criticità degli ausili stessi);
o modalità di esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria degli ausili.
Ø Collaudo tecnico dell'ausilio documentato da verbale;
Ø Manuale d'uso scritto in lingua italiana che deve essere consegnato al paziente e/o caregiver;
Ø Servizio di garanzia di 24 mesi dalla data del collaudo
Ø Servizio di manutenzione programmata.
Sono richiesti n. 4 interventi nel periodo di validità della garanzia (24 mesi decorrenti dalla data del collaudo), da effettuarsi a distanza di 6 mesi l’uno dall’altro. Il servizio consiste nella verifica periodica di corretto utilizzo ed efficiente funzionamento dell'impianto nella sede di utilizzo dell’utente, sulla base delle specifiche tecniche riportate nel manuale d'uso. Il fornitore deve garantire la trasmissione di un rapporto tecnico di verifica all'Azienda Sanitaria che attesti l’attività eseguita controfirmato dal paziente o familiare o care giver.
REQUISITI MIGLIORATIVI
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA |  | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
indicare se il prodotto è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Portata superiore o uguale a 140Kg e seggiolino in versione XL 5 pt, Portata superiore o uguale a 160Kg e seggiolino in versione XL 10 pt
Collegamento per comandi volanti o wireless ad uso di un accompagnatore lungo il percorso
Presenza di un circuito ausiliario con batteria ricaricabile in caso di black out
Presenza di sensori di rilevamento ostacoli lungo il percorso
Seggiolino girevole
Braccioli, poggiapiedi e poltroncina pieghevoli e/o ribaltabili
Poggiapiedi antisdrucciolo
Sistema soft-start e soft-stop (partenza dolce ed arrivo rallentato)