## SCHEDA A
ALLEGATO D4 - Scheda offerta senza prezzi - pag. 1/2
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
LOTTO N. 13 - MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA AD INSERTI ASPORTABILI SCHEDA A
DITTA OFFERENTE: ____________________________
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA | [8 empty] | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
LOTTO | CIG | DESCRIZIONE LOTTO (vedere schede descrittive all'interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale) | DESCRIZIONE PRODOTTO | CODICE ISO | FABBISOGNI PER 36 MESI |  |  |  | NOME COMMERCIALE DISPOSITIVO OFFERTO | DITTA OFFERENTE | DITTA PRODUTTRICE | CODICE PRODUTTORE DISPOSITIVO OFFERTO | CODICE RIVENDITORE DISPOSITIVO OFFERTO | NUMERO CERTIFICATO CE | CND | RDM | UDI-DI (ove applicabile)
[5 empty] | UNITA' DI ACQUISTO | ASST MANTOVA | ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO | TOTALE
13 | B6B7EF4D6B | Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili | Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili | 04.33.06.012 | PEZZO | 240 | 240 | 480

## SCHEDA B
ALLEGATO D4 - Scheda offerta senza prezzi - pag. 2/2
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
LOTTO N. 13 - MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA AD INSERTI ASPORTABILI SCHEDA B
indicare codice, brand e modello del prodotto offerto e di ogni suo componente
Identificazione prodotto | Fornitura prevista dal D.M. del 12-01-2017 ad oggetto: "Definizione aggiornamento livelli assistenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30-12 1992 n. 502."
Codice ISO: 04.33.06.012
Descrizione: Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili
indicare la descrizione del prodotto offerto
Indicazioni generali | Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che impongono situazio-ni di prolungata immobilità in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una ulcerazione cutanea. A fronte di un rischio medio-basso potranno essere suffi-cienti ausili a media prevenzione; quando il rischio è elevato o molto elevato - o nel caso in cui una lesione sia già in atto - saranno necessari ausili ad alta pre-venzione. Per un adeguato programma di prevenzione delle lesioni in persone ad elevato rischio può essere necessaria la fornitura combinata di un materasso e di un cuscino antidecubito.
indicare se il prodotto è conforme alle norme indicate
Norme di riferimento | Direttiva CEE 93/42 e DLgs 46/97 e smi inerente i dispositivi medici
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
indicare la descrizione del prodotto offerto in relazione alla funzione
Funzione primaria | Ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusio-ne capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le per-sone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua.
indicare se il prodotto è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Requisiti indispensabili ed obbligatori del prodotto | Descrizione sintetica dei requisiti funzionali, tecnici che la fornitura deve obbligatoriamente assicurare:
Ø costituito da un rivestimento esterno in cotone che contiene diversi segmenti (almeno 13), rivestiti di cotone traspirante, che si presentano come cilindri trasversali contenenti la fibra cava siliconata in quantità di almeno 5,5 Kg
Ø valori di denaraggio non inferiori a 16 den
Ø portata [kg] maggiore o uguale a 100
Ø lo spessore dei cilindri deve essere pari ad almeno 14 cm
Ø lunghezza non inferiore a 190 cm
Ø fodera traspirante con separatori per mantenere in loco i cilindri
Ø Manuale d'uso scritto in lingua italiana.
indicare periodo di garanzia del prodotto offerto
Periodo di garanzia | Ø Garanzia 24 mesi
REQUISITI MIGLIORATIVI
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA |  | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
indicare se il prodotto è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Portata del materasso:
> 100kg e < 120kg: 15 punti
≥ 120kg: 20 punti
Fodera con 4 maniglie, 2 per lato lungo
Valori di denaraggio:
≥ 16 den e < 17 den: 5 punti
≥ 17 den: 10 punti
Spessore totale del materasso:
≥ a 15 cm e < 16 cm: 5 punti
≥ a 16 cm e < 17 cm: 15 punti
≥ a 17 cm: 20 punti
Possibilità di lavaggio ad una temperatura superiore a 40°C