## SCHEDA A
ALLEGATO D4 - Scheda offerta senza prezzi - pag. 1/2
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
LOTTO N. 11 - CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA SCHEDA A
DITTA OFFERENTE: ____________________________
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA | [8 empty] | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
LOTTO | CIG | DESCRIZIONE LOTTO (vedere schede descrittive all'interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale) | DESCRIZIONE PRODOTTO | CODICE ISO | FABBISOGNI PER 36 MESI |  |  |  | NOME COMMERCIALE DISPOSITIVO OFFERTO | DITTA OFFERENTE | DITTA PRODUTTRICE | CODICE PRODUTTORE DISPOSITIVO OFFERTO | CODICE RIVENDITORE DISPOSITIVO OFFERTO | NUMERO CERTIFICATO CE | CND | RDM | UDI-DI (ove applicabile)
[5 empty] | UNITA' DI ACQUISTO | ASST MANTOVA | ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO | TOTALE
11 | B6B7EF2BC5 | Cuscino in fibra cava siliconata | Cuscino in fibra cava siliconata | 04.33.03.003 | PEZZO | 2700 | 3000 | 5700

## SCHEDA B
ALLEGATO D4 - Scheda offerta senza prezzi - pag. 2/2
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
LOTTO N. 11 - CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA SCHEDA B
indicare codice, brand e modello del prodotto offerto e di ogni suo componente
Identificazione prodotto | Fornitura prevista dal D.M. del 12-01-2017 ad oggetto: "Definizione aggiorna-mento livelli assistenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto le-gislativo 30-12 1992 n. 502." Codice ISO: 04.33.03.003 Descrizione: Cuscino in fibra cava siliconata
indicare la descrizione del prodotto offerto
Indicazioni generali | Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che impongono situazio-ni di prolungata immobilità in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una ulcerazione cutanea. A fronte di un rischio medio-basso potranno essere suffi-cienti ausili a media prevenzione; quando il rischio è elevato o molto elevato - o nel caso in cui una lesione sia già in atto - saranno necessari ausili ad alta pre-venzione. Per un adeguato programma di prevenzione delle lesioni in persone ad elevato rischio può essere necessaria la fornitura combinata di un materasso e di un cuscino antidecubito. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato.
indicare se il prodotto è conforme alle norme indicate
Norme di riferimento | Direttiva CEE 93/42 e DLgs 46/97 e smi inerente i dispositivi medici
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
indicare la descrizione del prodotto offerto in relazione alla funzione
Funzione primaria | Ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusio-ne capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le per-sone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito. Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo grado di mobilità residua.
indicare se il prodotto è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Requisiti indispensabili ed obbligatori del prodotto | Descrizione sintetica dei requisiti funzionali, tecnici che la fornitura deve obbligatoriamente assicurare:
Ø costituito da una sacca che contiene la fibra cava all'interno di uno o più canali per garantire la necessaria resilienza e in filo continuo siliconato
Ø formato cuscino: disponibilità di almeno 5 variazioni di larghezza di seduta compresa tra 35 e 50 cm con un range di tolleranza di +/- 5% e 2 differenti profondità, 40 e 45cm con un range di tolleranza di +/- 5% per ogni larghezza proposta.
Ø denaraggio maggiore o uguale a 12 den.
Ø Sacca di tessuto traspirante, trapuntato.
Ø Portata [kg] uguale o maggiore a 100.
Ø Spessore fibra uguale o maggiore a 9 cm.
Ø Manuale d'uso scritto in lingua italiana.
indicare periodo di garanzia del prodotto offerto
Periodo di garanzia | Ø Garanzia 24 mesi
REQUISITI MIGLIORATIVI
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA |  | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
indicare se il prodotto è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Spessore fibra uguale o maggiore a 10cm: saranno assegnati 5 punti per ogni cm di spessore aggiuntivo fino al raggiungimento del punteggio massimo (15 punti)
Disponibilità di sistemi di fissaggio all’ausilio per la mobilità in uso all’utente: sarà valutata la qualità dei sistemi offerti
Denaraggio: a 13 (5 punti), 14 (10 punti), uguale o maggiore a 15 (20 punti)
Presenza della fodera: verrà valutata la qualità della fodera