## SCHEDA A
ALLEGATO D4 - Scheda offerta senza prezzi - pag. 1/2
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
LOTTO N. 16 - SCOOTER ELETTRONICO A QUATTRO RUOTE PER PENDENZA MASSIMA DI ALMENO 9° SCHEDA A
DITTA OFFERENTE: ____________________________
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA | [8 empty] | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
LOTTO | CIG | DESCRIZIONE LOTTO (vedere schede descrittive all'interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale) | DESCRIZIONE PRODOTTO | CODICE ISO | FABBISOGNI PER 36 MESI |  |  |  | NOME COMMERCIALE DISPOSITIVO OFFERTO | DITTA OFFERENTE | DITTA PRODUTTRICE | CODICE PRODUTTORE DISPOSITIVO OFFERTO | CODICE RIVENDITORE DISPOSITIVO OFFERTO | NUMERO CERTIFICATO CE | CND | RDM | UDI-DI (ove applicabile)
[5 empty] | UNITA' DI ACQUISTO | ASST MANTOVA | ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO | TOTALE
16 | B6B7EF7FE4 | Scooter elettronico a quattro ruote per pendenza massima di almeno 9° | SCOOTER DI CLASSE 2, CON PENDENZA MASSIMA SUPERABILE DI ALMENO 9° | 12.23.03.006 | PEZZO | 24 | 18 | 42
|  |  | BATTERIA DI RICAMBIO | 12.23.03.006 | PEZZO | 42 | 18 | 60

## SCHEDA B
ALLEGATO D4 - Scheda offerta senza prezzi - pag. 2/2
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
LOTTO N. 16 - SCOOTER ELETTRONICO A QUATTRO RUOTE PER PENDENZA MASSIMA DI ALMENO 9° SCHEDA B
indicare codice, brand e modello del prodotto offerto e di ogni suo componente
Identificazione prodotto | Fornitura prevista dal D.M. del 12-01-2017 ad oggetto: "Definizione aggiornamento livelli assistenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30-12 1992 n. 502."
Codice ISO: 12.23.03.006
Descrizione: Scooter elettronico a quattro ruote
indicare la descrizione del prodotto offerto
Indicazioni generali | E’ necessario che lo scooter elettrico abbia le caratteristiche del dispositivo medico destinato a persone con disabilità, ai sensi delle disposizioni richiamate dall’art. 46 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”), come di seguito specificate:
– rientra nella "Classificazione nazionale dei dispositivi medici" al codice Y12 "ausili per la mobilità personale", classificazione approvata con d.m. del 07/10/2011;
– è iscritto nel repertorio dei dispositivi medici con un numero identificativo secondo le prescrizioni del decreto ministero della salute del 20/04/2007 e il d.m. n. 46 del 24/02/1997;
– è provvisto della dichiarazione del Costruttore di conformità Ce (direttiva europea 93/42/Cee concernente i dispositivi medici, d. lgs. 24/02/1997 n. 46, norme en 12.184, iso 12.21.27.006).
Il concorrente dovrà produrre dichiarazione della ditta costruttrice attestante che lo scooter è costruito secondo le norme comunitarie vigenti, attestando che il mezzo è stato concepito per persone con difficoltà di deambulazione e persone con incapacità di deambulazione che fisicamente e mentalmente sono in grado di guidare un veicolo elettrico.
Inoltre, il mezzo deve rispettare i limiti prescritti dall'art. 196, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada (d.p.r. n. 495 del 16/12/1992).
indicare se il prodotto è conforme alle norme indicate
Norme di riferimento | Norme di fabbricazione – Ciascuno dei modelli proposti deve essere fabbricato secondo le Medical Devices Directive MDD nel rispetto delle seguenti normative europee: EN 1041, EN1441, EN 12182 e EN 12183; marchio CE.
indicare se il prodotto è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Requisiti indispensabili ed obbligatori del prodotto | Gli scooter elettrici devono essere dotati di:
- 4 ruote a gommatura piena o pneumatica rigate o scolpite, di diametro compreso circa tra i 200 e i 330 mm, di cui due motrici fisse in posizione posteriore e due direzionali controllate dal manubrio;
- struttura smontabile per facilitarne il trasporto;
- manubrio regolabile in inclinazione;
- sistema di sospensioni anteriore e posteriore;
- ruotine antiribaltamento posteriori;
- sedile e schienale imbottito con sistema che agevola il trasferimento e l’inserimento della persona, con braccioli ribaltabili;
- cestino portaoggetti;
- porta stampelle;
- disponibilità di porta bombola O2;
- batterie in dotazione;
- relativo caricabatterie esterno elettronico a spegnimento automatico;
- batterie di dotazione garantite per almeno 6 mesi;
- libretto istruzioni e manutenzione in lingua italiana.
Gli scooter non devono inoltre superare i limi sotto indicati, previsti dall'art. 196, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada (d.p.r. n. 495 del 16/12/1992):
a) lunghezza massima 1,10 m;
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 40 kg;
f) potenza massima del motore 1 kw;
g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada il guidatore in posizione eretta (massa 70 ± 5 kg).
Le tele sedile e schienale di tutti gli ausili devono essere ignifughe e rispettare le norme ISO.
Dispositivo di classe II
Caratteristiche specifiche indicative degli scooter richiesti:
Ausilio di classe 2 per pendenza massima di almeno 9°:
- Autonomia: almeno 20 Km;
- Batterie compatibili con la tipologia di ausilio;
- Pendenza massima superabile: almeno 9°;
- Portata massima: almeno 130 Kg;
- Caricabatterie esterno da almeno 5 Ah.
indicare periodo di garanzia del prodotto offerto
Periodo di garanzia | Ø Garanzia 24 mesi
indicare se la fornitura è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Requisiti indispensabili ed obbligatori di fornitura | Ø Le batterie in dotazione devono essere garantite per almeno 6 mesi.
Ø Si precisa che relativamente alle batterie gli ordinativi di acquisto verranno emessi al bisogno
REQUISITI MIGLIORATIVI
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA |  | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
indicare se il prodotto è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
sedile girevole
fanaleria
ruote pneumatiche
pendenza:
10°: 5 pt
maggiore o uguale a 11°: 10 pt
portata:
140 kg: 10 pt
dai 150 kg in su: 20 pt
autonomia batteria: maggiore o uguale 30 km