## SCHEDA A
ALLEGATO D4 - Scheda offerta senza prezzi - pag. 1/2
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
LOTTO N. 7 - SEDIA A COMODA CON RUOTE PER DOCCIA/WATER AD AUTOSPINTA CON FORO ANTERIORE A U SCHEDA A
DITTA OFFERENTE: ____________________________
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA | [8 empty] | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
LOTTO | CIG | DESCRIZIONE LOTTO (vedere schede descrittive all'interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale) | DESCRIZIONE PRODOTTO | CODICE ISO | FABBISOGNI PER 36 MESI |  |  |  | NOME COMMERCIALE DISPOSITIVO OFFERTO | DITTA OFFERENTE | DITTA PRODUTTRICE | CODICE PRODUTTORE DISPOSITIVO OFFERTO | CODICE RIVENDITORE DISPOSITIVO OFFERTO | NUMERO CERTIFICATO CE | CND | RDM | UDI-DI (ove applicabile)
[5 empty] | UNITA' DI ACQUISTO | ASST MANTOVA | ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO | TOTALE
7 | B6B7EEE879 | Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta con foro anteriore a U | Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta con foro anteriore a U | 09.12.03.012 | PEZZO | 300 | 60 | 360
|  |  | cinghia a bretellaggio | 09.12.91.015 | PEZZO | 30 | 30 | 60
|  |  | pelotte toracali (coppia) | 09.12.91.018 | COPPIA (2 PEZZI) | 30 | 30 | 60

## SCHEDA B
ALLEGATO D4 - Scheda offerta senza prezzi - pag. 2/2
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
LOTTO N. 7 - SEDIA A COMODA CON RUOTE PER DOCCIA/WATER AD AUTOSPINTA CON FORO ANTERIORE A U SCHEDA B
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA |  | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
indicare codice, brand e modello del prodotto offerto e di ogni suo componente
Identificazione prodotto | Fornitura prevista dal D.M. del 12-01-2017 ad oggetto: "Definizione aggiornamento livelli assistenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30-12 1992 n. 502."
Codice ISO: 09.12.03.012 - Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta
indicare la descrizione del prodotto offerto
Indicazioni generali | Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie che facilitano l'espleta-mento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito. La prescrizione dovrà essere condizionata ad una preventiva analisi che dovrà prendere in con-siderazione l'ambiente d'uso, l'adattabilità delle dimensioni dell'ausilio con il locale dove sarà collocato, la compatibilità durante l'uso con altri ausili in dotazione all'assistito. I componenti dell'ausilio, destinati ad un contatto continuativo con acqua e detergenti, dovranno essere costituiti da materiali idrorepellenti idonei, onde evitare un precoce deterioramento. Le sedie a comoda dovranno essere fornite ed utilizzate per l'espletamento delle funzioni fisiologiche e NON come ausilio per la mobilità (carrozzine cod. 12.22). Le sedie a comoda possono esse-re dotate di ruote, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione.
indicare se il prodotto è conforme alle norme indicate
Norme di riferimento | Direttiva CEE 93/42 e DLgs 46/97 e smi inerente i dispositivi medici
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
indicare la descrizione del prodotto offerto in relazione alla funzione
Funzione primaria | Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito.
indicare se il prodotto è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Requisiti indispensabili ed obbligatori del prodotto | Descrizione sintetica dei requisiti funzionali, tecnici che la fornitura deve obbligatoriamente assicurare:
Ø Costituito da telaio in alluminio o in acciaio inox 18-8 o superiore
Ø Posizionabile sul wc
Ø Schienale e sedile rigidi e/o imbottiti idrorepellenti
Ø Due ruote grandi posteriori con diametro superiore o uguale a 600 mm (con tolleranza +/-5% per conversione in altre unità di misura) munite di freni e di anello corrimano, due ruote piccole anteriori piroettanti con diametro inferiore o uguale a 200 mm (in ogni caso superiore a 100 mm) con tolleranza +/-5% per conversione in altre unità di misura, con supporti inox 18-8 o in materiale analogo o qualitativamente superiore, resistente all’acqua e all’umidità
Ø Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili
Ø Appoggiapiedi regolabile in altezza ed estraibile
Ø Dispositivo wc estraibile
Ø Sedile provvisto di foro per wc con tappo,con foro anteriore a U
Ø Larghezza sedile range da cm. 40 a cm 48 (fornibile in almeno quattro misure differenti es. 40 – 42 - 46 – 48), con range di tolleranza ± 5% (la differenza tra le misure deve essere in ogni caso almeno 2 cm)
Ø Portata kg: non inferiore a 100
Ø Manuale d'uso scritto in lingua italiana.
indicare periodo di garanzia del prodotto offerto
Periodo di garanzia | Ø Garanzia 24 mesi
indicare codice, brand e modello del prodotto offerto
Elenco degli aggiuntivi previsti | 09.12.91.015 - cinghia a bretellaggio;
09.12.91.018 - pelotte toracali (coppia);
REQUISITI MIGLIORATIVI
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA |  | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
indicare se il prodotto è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Portata della sedia:
> 100kg e < 120kg: 15 punti
≥ 120kg e < 140kg: 25 punti
≥ 140kg: 35 punti
Disponibilità sedute aggiuntive con larghezza della seduta superiore a cm 48:
- 1 seduta: 5 punti
- 2 sedute: 10 punti
Qualità delle guide di fissaggio del dispositivo wc
Possibilità di regolazione in altezza in più posizioni:
- almeno 2 posizioni: 10 pt
- almeno 3 posizioni: 20 pt