| OGGETTO DELL’APPALTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.I.G. N° |  |  |  |  |  |
| Durata dell’appalto | Dal Al |  |  | Mesi: |  |
| Azienda Committente | Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova |  |  |  |  |
| Committente (Datore di Lavoro) |  |  | Firma |  |  |
| RSPP Committente |  |  | Firma |  |  |
| RUP Committente |  |  | Firma |  |  |
| Impresa appaltatrice (Datore di Lavoro) |  |  | Firma |  |  |
| Tipologia dell’appalto |  Lavori |  Servizi |  Forniture |  |  Misti |
| Costi della sicurezza |  no |  si : Importo oneri: € ……………………….. |  |  |  |

| Data prima emissione DUVRI | __/__/____ |
| --- | --- |
| Aggiornamento DUVRI | N° __ Data __/__/___ |
| Data Certa DUVRI | __/__/____ |

Allegati:

 Documento di informazioni sui rischi specifici presenti nei Presidi Ospedalieri e nelle Strutture ambulatoriali e Territoriali dell’ASST di Mantova, pubblicato al seguente indirizzo:  http://www.asst-mantova.it/servizio-prevenzione-protezione-aziendale/

Indice

Parte 1 -  Azienda Committente	3

1.1.	Generalità dell’Azienda e Figure aziendali referenti per l’appalto	3

1.2.	Funzioni aziendali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto	3

1.3.	Scopo	4

1.4.	Descrizione del DUVRI	4

1.5.	Campo  di applicazione	4

1.6.	Documenti Allegati al DUVRI	4

Parte 2 – Presidi Ospedalieri, Strutture ambulatoriali e Territoriali di svolgimento delle attività.	6

2.1.	Presidi Ospedalieri, Strutture ambulatoriali e Territoriali dove saranno svolte le attività oggetto dell’appalto:	6

2.2.	Attività pericolose per lo svolgimento delle quali è necessario richiedere una specifica autorizzazione	7

Parte 3 -  Organizzazione delle attività appaltate e Valutazione dei Rischi Interferenziali.	8

3.1.	Criteri e metodi per la Valutazione dei Rischi Interferenziali	8

3.2.	Breve descrizione dell’organizzazione dei lavori e dei servizi	11

3.3.	Individuazione dei fattori di rischio interferenti, delle misure di prevenzione e dei soggetti che devono attuarle.	11

Parte 4 - Costi della Sicurezza	13

Parte  5 - Impresa appaltatrice/Lavoratori autonomi	14

5.1	Informazioni preliminari e organizzazione dell’appaltatore	14

5.2	Funzioni Aziendali impresa appaltatrice/lavoratore autonomo	15

5.3	Elenco dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e relative qualifiche	16

5.4	Elenco macchine e attrezzature Impresa Appaltatrice	17

# Parte 1 –  Azienda Committente

### Generalità dell’Azienda e Figure aziendali referenti per l’appalto

| Ragione Sociale | Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova |
| --- | --- |
| Sede Legale | Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova |
| Recapiti telefonici, fax, mail | Centralino 0376-2011 |
| Partita IVA | 0173614 020 1 |
| Codice ATECO | Settore: Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE Categoria: 86 - ASSISTENZA SANITARIA |
| Direttore Generale - Datore di Lavoro Committente |  |
| Dirigente Delegato alla Sicurezza |  |
| Responsabile Unico del Procedimento (RUP) |  |
| Direttore Esecutivo Contratto (DEC) Direttore Lavori (DL) |  |
| Referente dell’appalto |  |
| CERTIFICAZIONI | UNI EN ISO 9001:2008 |
| CLASSIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011 | Attività 68 - Categoria C |

### Funzioni aziendali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto

| Datore di Lavoro |  |
| --- | --- |
| Dirigente Delegato dal Datore di Lavoro Committente |  |
| Dirigente ai sensi del D.Lgs. 81/08 |  |
| Preposto alla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 |  |
| RSPP |  |
| ASPP |  |
| Medico Competente |  |
| Addetto Antincendio | Squadra Antincendio di Presidio e Squadre di Compartimento/Reparto - tel. int. |
| Addetto al Primo Soccorso | Squadra Emergenza Intraospedaliera - tel. int. |

### Scopo

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI, ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08), è stato elaborato dall’ASST di Mantova per promuovere, cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai  rischi lavorativi  derivanti dalle interferenze conseguenti allo svolgimento di lavori, servizi e forniture in appalto da parte di soggetti esterni, all’interno della propria “azienda, o di una singola unità produttiva, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo”.

### Descrizione del DUVRI

I lavori ed i servizi sono programmati in modo tale da evitare, o ridurre al minimo tecnicamente possibile, l‘insorgenza di interferenze tra le attività delle Imprese Appaltatrici e/o dei Lavoratori Autonomi operanti nell’ASST di Mantova, o tra queste e quelle della Committente.

Le informazioni contenute nel presente DUVRI sono quindi rivolte ai datori di lavoro della/e impresa/e appaltatrici e subappaltatrici o ai lavoratori autonomi che, a seguito di rapporto contrattuale di lavori, servizi e forniture, impegnano personale e attrezzature nell‘ambito dell’organizzazione della Committente.

Nella Parte 3  - sono evidenziate le possibili interferenze tra i lavoratori dell’ASST di Mantova e quelli esterni.

Nella Parte 4 - sono descritti i costi per la sicurezza che non sono soggetti a ribasso e, su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell’Impresa appaltatrice.

Nella Parte 5 - devono essere evidenziati dall’impresa e/o dal lavoratore autonomo, i rischi indotti nell’ambiente  di lavoro del committente.

All’atto della stipula del contratto il presente documento, allegato ai documenti di gara, viene integrato con i dati dell’impresa aggiudicataria nonché con le eventuali proposte integrative ai fini della riduzione dei rischi interferenti.

Le ulteriori misure individuate e adottate  per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i lavori svolti dall‘Appaltatore, dalla Committente  e da eventuali altre imprese appaltatrici o subappaltatrici o lavoratori autonomi presenti, e per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, verranno specificate nella riunione di coordinamento ed eventualmente  nel permesso di lavoro, se necessario,  che viene consegnato al rappresentante d‘impresa al momento dell‘inizio dell’attività lavorativa.

### Campo  di applicazione

Si applica a tutti i  lavori, servizi e forniture  eseguiti all’interno dell’ASST di Mantova laddove vi è una disponibilità giuridica, da parte della stessa, dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione, indicati nella Parte 2.

### Documenti Allegati al DUVRI

I documenti allegati al DUVRI che ne formano parte integrante sono:

- Informativa sui principali rischi presenti nei Presidi Ospedalieri e nelle Strutture ambulatoriali e Territoriali dell’ASST di Mantova, comprensivi dei relativi allegati, scaricabile al seguente indirizzo:

http://www.asst-mantova.it/servizio-prevenzione-protezione-aziendale/

L’informativa fornisce alle imprese partecipanti alla gara d’appalto, nonché all’Impresa aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio/lavoro devono essere svolti e assolve agli obblighi di cui all’art. 2, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08. Esso descrive anche l’ “Organizzazione della Sicurezza nell’ASST di Mantova” che individua compiti e responsabilità delle figure aziendali che possono autorizzare specifiche attività.

L’estratto del Piano di Emergenza, contenuto nell’informativa sui principali rischi, a cui il personale dell’appaltatore dovrà attenersi per le situazioni di emergenza in genere.

- Dichiarazione dell’appaltatore di attestazione dell’ottemperanza ai requisiti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  consegnata dal Committente al momento della richiesta di esecuzione dei lavori e dei servizi.

- Schede di Sicurezza delle Sostanze Chimiche utilizzate nell’ASST di Mantova, disponibili sul sito Intranet aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione, al quale si può fare richiesta di indicazioni per l’accesso, in caso di necessità.

- Verbale di Coordinamento e Cooperazione, redatto prima dell’inizio del contratto, al fine di individuare i rischi di interferenza tra Committente e Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, nonché individuare le misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle già indicate nei documenti sopra citati.

- Eventuale documentazione integrativa, consegnata all’appaltatore in occasione delle riunioni di coordinamento e cooperazione, come ad esempio estratti planimetrici, P&I, procedure interne.

- Eventuale permesso di lavoro, rilasciato dalla Struttura Tecnico Patrimoniale (STP) al Datore di Lavoro dell’Impresa appaltatrice, o ad un suo rappresentante, al momento dell’inizio di ogni singola fase lavorativa.

# Parte 2 – Presidi Ospedalieri, Strutture ambulatoriali e territoriali di svolgimento delle attività.

### Presidi Ospedalieri, Strutture ambulatoriali e territoriali dell’ASST dove saranno svolte le attività oggetto dell’appalto:

|  | IL CONTRATTO RIGUARDA TUTTA L’ASST DI MANTOVA |
| --- | --- |

|  | IL CONTRATTO RIGUARDA I SEGUENTI PRESIDI / STRUTTURE AMBULATORIALI / TERRITORIALI: ..……………………………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |

L’elenco delle strutture sanitarie ove si svolgono le attività sono indicate nell’informativa sui rischi di cui al punto 1.6, lettera A, scaricabile al seguente indirizzo:  http://www.asst-mantova.it/servizio-prevenzione-protezione-aziendale/

### Attività pericolose per lo svolgimento delle quali è necessario richiedere una specifica autorizzazione

In relazione alle seguenti attività occorre richiedere la preventiva autorizzazione alla Committenza, nella persona del Delegato alla Sicurezza del Presidio, della Sede Territoriale, del Dipartimento, o della Struttura Tecnico Patrimoniale, indicati nell’organigramma aziendale riportato nell’informativa dei rischi e sotto richiamati, e/o al referente dell’appalto indicato nella Parte 1 del presente DUVRI, il quale provvederà alla redazione del permesso di lavoro.

| Attività | Autorizzazione rilasciata da: |
| --- | --- |
| Messa fuori servizio e/o interventi sugli impianti elettrici | Direttore Struttura Tecnico Patrimoniale |
| Accesso ai locali server | Direttore Amministrativo |
| Uso esclusivo o promiscuo di attrezzature del Committente | Direttore Amministrativo, Sanitario, Direttore Dipartimento, Direttore Medico di Presidio, Direttore Struttura Tecnico Patrimoniale a seconda delle specifiche situazioni. |
| Uso di locali o di spazi disponibili (depositi temporanei, spogliatoi, servizi, …) | Direttore Medico di Presidio, Direttore Sanitario |
| Introduzione e/o deposito di sostanze pericolose | Direttore Medico di Presidio, Direttore Sanitario, Direttore Struttura Tecnico Patrimoniale a seconda delle specifiche situazioni |
| Esposizione a sostanze chimiche pericolose e/o cancerogeni | Direttore Amministrativo, Sanitario, Direttore Dipartimento, Direttore Medico di Presidio, Direttore Struttura Tecnico Patrimoniale, a seconda delle specifiche situazioni. |
| Esposizione a radiazioni ionizzanti | Direttore Sanitario |
| Lavori in altezza e/o in cavità | Direttore Struttura Tecnico Patrimoniale |
| Lavori in solitaria | Direttore Struttura Tecnico Patrimoniale |

Le eventuali misure di prevenzione e protezione, in relazione alle predette attività, dovranno essere esplicitamente autorizzate e verbalizzate in sede di riunione di coordinamento e/o nello specifico permesso di lavoro.

# Parte 3 –  Organizzazione delle attività appaltate e Valutazione dei Rischi Interferenziali

### Criteri e metodi per la Valutazione dei Rischi Interferenziali

La Valutazione dei Rischi da Interferenza considera i seguenti fattori:

Pi x Di = Ri

dove:

Pi =   Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un’interferenza.

Di =   Gravità del danno potenziale provocato da un’interferenza.

Ri =   Rischio da interferenza.

Probabilità:

elementi principali che concorrono all’incremento del livello di Probabilità:

- concomitanza di più anomalie che concorrono a determinare la stessa tipologia di rischio;

- possibile influenza di fattori ambientali o di altri fattori esterni difficilmente controllabili;

- necessità del mantenimento di misure di sicurezza per l’eliminazione delle interferenze e loro affidabilità (in ordine di affidabilità: adozione e mantenimento di sistemi tecnici e/o organizzativi, necessità di utilizzo di specifici DPI, necessità di specifica informazione, formazione, addestramento dei lavoratori);

- tipologia e durata delle attività;

- confronto con dati bibliografici o situazioni analoghe.

Sulla base di tali elementi sono definite le seguenti categorie di Probabilità (Pi):

| Valore | Livello | Definizione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Improbabile | L’Impresa o il singolo lavoratore autonomo svolge le lavorazioni in un’area confinata o transennata. I circuiti di alimentazione delle macchine, delle attrezzature, delle linee di trasporto dei fluidi sono isolate dal resto dell’impianto. In quell’area non sono previste altre attività del committente oltre a quelle in corso. E’ remota la possibilità di un infortunio derivante da interferenza. |
| 2 | Poco Probabile | L’Impresa o il singolo lavoratore autonomo svolge le lavorazioni in una propria area osservando una distanza di sicurezza dalle zone di passaggio o da un’area occupata da attività del committente. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza predisposte. |
| 3 | Probabile | Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un’opera nel suo complesso. Le attività del committente non possono essere sospese. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte e nel caso di influenza di fattori esterni difficilmente controllabili. |
| 4 | Molto Probabile | Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni contemporaneamente nella stessa area per portare a termine un’opera nel suo complesso. Le attività del committente non possono essere sospese. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte. |

Gravità:

elementi principali che concorrono all’incremento del livello di Gravità:

- tipologia di rischio (analisi dell’anomalia riscontrata e determinazione della possibilità di causare 	un’esposizione a uno o più agenti materiali);

- caratteristiche degli agenti materiali, loro effetti in termini di entità della manifestazione del rischio e 	conseguenze dell’esposizione (danno);

- caratteristiche degli esposti al rischio (esame del tipo di esposizione e delle caratteristiche dei soggetti 	esposti al rischio);

- confronto con dati bibliografici e situazioni analoghe.

Sulla base di tali elementi sono definite le seguenti categorie di Gravità (Di):

| Valore | Livello | Definizione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lieve | Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizza unicamente attrezzature manuali operando a livello del piano di calpestio. Sono ipotizzabili lesioni con prognosi di pochi giorni e inabilità temporanee. |
| 2 | Medio | Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizza unicamente attrezzature manuali operando ad un’altezza inferiore ai 2 metri di altezza (modeste opere provvisionali, trabattelli, scale a pioli ecc.) e/o a livello del pavimento. Sono ipotizzabili lesioni con prognosi fino a 40 giorni. |
| 3 | Grave | Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo o il Committente introduce rischi tali da obbligare i lavoratori ad utilizzare DPI / DPC. I lavori vengono svolti ad un’altezza inferiore ai 2 metri di altezza (modeste opere provvisionali, trabattelli, scale a pioli ecc.) e/o a livello del pavimento. Sono possibili lesioni oltre i 40 giorni. |
| 4 | Molto Grave | Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva (DPC); lesioni con inabilità permanente o morte. |

Stima con matrice di valutazione del rischio: R = P x D

| Pi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |  |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Di |

Azioni da intraprendere in funzione della classe di rischio

| VALORI Ri | LIVELLO DI RISCHIO | AZIONE E TEMPISTICA |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | RISCHIO ACCETTABILE | Non sono necessarie ulteriori azioni migliorative ad eccezione delle misure di prevenzione generali indicate nei documenti allegati |
| 3 - 4 | RISCHIO ACCETTABILE CON RISERVA | Rispettare le azioni preventiva e/o correttive indicate per la riduzione del rischio da interferenza |
| 6 - 16 | RISCHIO NON ACCETTABILE CON RISERVA | Azioni correttive da attuare prima dell’esecuzione dei lavori |

### Breve descrizione dell’organizzazione dei lavori e dei servizi

Le attività oggetto dell’appalto vengono eseguite sulla base di una programmazione definita dall’ASST di Mantova.

I lavoratori eseguono le loro attività affiancando quelli della Struttura Tecnico Patrimoniale, che organizzano le varie fasi di lavoro; i lavori sono svolti sotto la supervisione dell’assistente ai lavori definito nell’organigramma della SCTP.

Sono di seguito indicate le fasi  che possono determinare dei rischi interferenti e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare con i rispettivi soggetti destinatari della loro attuazione.

I lavori di manutenzione appaltati e descritti dettagliatamente nel capitolato d’appalto, vengono eseguiti sempre in collaborazione dei lavoratori dell’ASST di Mantova sotto la supervisione dell’assistente della Struttura Tecnico Patrimoniale che programma i lavori e ne verifica la corretta esecuzione.

### Individuazione dei fattori di rischio interferenti, delle misure di prevenzione e dei soggetti che devono attuarle

| AMBIENTI DI LAVORO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Rischio | Pi | Di | Ri | Misure di prevenzione e protezione da adottare | Soggetto che deve attuare la misura A = Appaltatore C = Committente |

| MACCHINE APPARECCHIATURE IMPIANTI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Rischio | Pi | Di | Ri | Misure di prevenzione e protezione da adottare | Soggetto che deve attuare la misura A = Appaltatore C = Committente |

| INCENDIO ED ESPLOSIONE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Rischio | Pi | Di | Ri | Misure di prevenzione e protezione da adottare | Soggetto che deve attuare la misura A = Appaltatore C = Committente |

| RISCHI PER LA SALUTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Rischio | Pi | Di | Ri | Misure di prevenzione e protezione da adottare | Soggetto che deve attuare la misura A = Appaltatore C = Committente |

| RISCHI ORGANIZZATIVI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Rischio | Pi | Di | Ri | Misure di prevenzione e protezione da adottare | Soggetto che deve attuare la misura A = Appaltatore C = Committente |

# Parte 4 – Costi della Sicurezza

| MISURE PREVISTE E COSTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiali | Dettaglio | Importo | Riferimento A.S.S.T. |

# Parte  5 - Impresa appaltatrice/Lavoratori autonomi

### Informazioni preliminari e organizzazione dell’appaltatore

(compilazione a cura delle imprese o dei lavoratori autonomi)

Se impresa:

| Ragione Sociale |  |
| --- | --- |
| Sede Legale |  |
| Recapiti telefonici | Tel. |
| Fax | Fax |
| e-mail |  |
| PARTITA I.V.A. |  |
| CODICE FISCALE |  |
| Iscrizione C.C.I.A.A. |  |
| Settore ATECO |  |
| Posizione INPS |  |
| Posizione INAIL |  |
| Posizione Cassa Edile (se pertinente) |  |
| Polizza Assicurativa |  |
| CCNL applicato ai lavoratori |  |

### Funzioni aziendali Impresa Appaltatrice/Lavoratore autonomo

| Funzione | Nominativo | Recapito telefonico |
| --- | --- | --- |
| Datore di Lavoro |  |  |
| Legale Rappresentante |  |  |
| Direttore Tecnico |  |  |
| RSPP |  |  |
| Medico Competente |  |  |
| Esperto Autorizzato |  |  |
| Medico Autorizzato |  |  |
| RLS o RLST |  |  |
| Addetti alla gestione dell’emergenza presenti |  |  |
| Addetti alla gestione del primo soccorso |  |  |
| Preposto alla sicurezza presente durante l’esecuzione delle attività lavorative |  |  |
| Referente lavoro/servizio |  |  |

### Elenco dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e relative qualifiche

| Nominativo | Qualifica | Sorveglianza Sanitaria (SI/NO) |
| --- | --- | --- |

La presenza del personale sopra elencato viene rilevata mediante rapportino giornaliero.

Eventuali sostituzioni al personale riportato in tabella, saranno comunicate con una settimana di preavviso.

Eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività in appalto, al personale sopra indicato, dovranno essere comunicati al Servizio di Prevenzione e Protezione di questa ASST.

- Il personale della Ditta è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e degli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 e del 7.7.2016, secondo la macro-categoria di rischio a cui appartiene l’Impresa e di seguito richiamata.

Formazione generale:  4 ore

Formazione specifica rischio basso: 4 ore; medio: 8 ore; alto 12 ore

Formazione aggiuntiva per Preposti: 8 ore

I lavoratori sono stati inoltre formati per la gestione dell’emergenza, ai sensi del DM 10.03.1998, e la gestione del primo soccorso, ai sensi del DM 15.07.2003, n. 388:

si 	no 

- Il personale della Ditta è classificato per il rischio radiologico di cui al D.L.gs 230/95:

si 	  no 

Classificazione ____________________________

L’elenco del personale radioesposto e la corrispondente classificazione, nonché l’elenco e tipologia dei DPI radioprotezionistici messi a disposizione, saranno trasmessi al Servizio di Fisica Sanitaria dell’A.S.S.T. di Mantova.

- Il personale che svolge l’attività presso gli ambienti dell’A.S.S.T., in regime di appalto e subappalto è in possesso di idonea  tessera di riconoscimento (ai sensi del capo III sez. I art 26, comma 8, del D.Lgs 81/08) corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro:

si    	no 

### Elenco macchine e attrezzature Impresa Appaltatrice

| Nome Macchinario/attrezzatura | Marcatura CE (SI – NO) | Necessità di verifiche periodiche (SI – NO) | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |

Il sottoscritto ………………………….………………..……… nato il……………………….. a  …………………………………………………….………………….………… in qualità di ………………………………..………………………… della società ………………..……………… ………………………….………..  con sede in ………………………………………….……...… codice fiscale n.  ……………..………………………..…………, partita IVA n. ……..………………..…………………………………… ,

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del medesimo Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, in particolare:

- di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5, del D. Lgs. 81/08;

- di avere programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- di avere individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali ove necessari;

- di aver fornito ai propri lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuali necessari;

- di aver fornito ai propri lavoratori macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08;

- di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….;

- di aver individuato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Sig. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

- di avere designato il medico competente, Dott. ………………………………………………………………………………;

- di avere designato i lavoratori addetti al Servizio di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza;

- di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08;

- di aver sottoposto i propri lavoratori a sorveglianza sanitaria, laddove prevista dal D. Lgs. 81/08;

- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08;

- Altro  …………………………………………………………………………………….............................…………………………………………………………………………………….............................…………………………………………………………………………………

-	Note, osservazioni, particolarità che la Ditta/Impresa appaltatrice ritiene di dover comunicare

……………………………………………………………………………………...................……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….….................

In caso di subappalto il Datore di lavoro dell’impresa affidataria ha assunto l’impegno di verificare l’Idoneità Tecnico Professionale dei subappaltatori:

 SI		 NO

Dichiaro inoltre di avere accettato senza riserva alcuna il fascicolo delle informazioni sui principali rischi Aziendali ed Allegati annessi (scaricabile al seguente link: http://www.asst-mantova.it/servizio-prevenzione-protezione-aziendale/)

_________________________, li __________________

(luogo)                                          (data)

Timbro e Firma (Impresa/lavoratore autonomo)

_______________________________________